PolyGlass封片剂

使用说明书

【产品名称】PolyGlass封片剂

【产品规格】100ml/瓶

【适用范围】可用于常规的各种血液、细胞涂片及各种组织切片的封片；不适合有特殊染色要求的标本封片，如含水组织切片、AEC、快蓝或快红染色，以及BCIP/NBT染色后封片；不适合荧光染色的封片。

【产品性状】无色或淡黄色透明粘稠液体，无沉淀物、有刺激性气味。

【结构组成】聚甲基丙烯酸甲酯、甲苯、对羟基苯甲醚

【使用说明】染色完毕后，吸尽玻片上多余的液体；滴加PolyGlass封片剂于载玻片上，迅速前后倾斜玻片使之均匀分布在样本上；室温放置，待干燥后即可在显微镜下观察，无需盖玻片。

【储存条件】密封、室温保存。

【有效期】密封、室温保存条件下有效期为一年。

【注意事项】1.使用完毕，请注意拧好瓶盖，防止甲苯挥发。本封片剂本身有一定粘稠性，如果甲苯过度蒸发出现流动性较差不便使用时则宜丢弃。

2.使用时，操作人员请佩戴口罩、手套及工作服，做好安全防护措施。

【生产企业】安徽新标志科技有限公司

注册地址：合肥市高新区红枫路富邻广场科研1幢1011室

生产地址：合肥市高新区红枫路15号一楼西

电话：0551-5732001-6321

E-mail： ahnewmark@163.com

【售后服务单位】安徽新标志科技有限公司