AB—PAS染色

一．AB—PAS染色试剂盒

| 高碘酸 | 50ml |
| --- | --- |
| 阿丽新蓝 | 50ml |
| Schiff试剂 | 50ml |

AB—PAS染色是较为常用的一种粘液染色方法，此方法的特点是通过使用两种不同粘液物质染色的染料分别显示不同的粘液物质于同一组织切片。

在AB—PAS染色中，酸性粘液物质被Alcian blue染色呈湖兰色；中性粘液物质被PAS (periodie acid Schiff)染色呈紫蓝色。

二．染色程序：

- 切片脱蜡至水；

- 蒸馏水洗；

- Alcian blue染色液染色10--15分钟；

- 蒸馏水洗；

- 过碘酸处理10分钟；

- 蒸馏水洗2 X 1分钟；

- 滴加Schiff液2ml染色10--15分钟；

- 流水洗5分钟；

- 苏木素复染细胞核；

- 分化、水洗；返兰、水洗；

- 脱水透明；树胶封片。

PAS染色

一．PAS染色试剂盒

| 高碘酸 | 50ml |
| --- | --- |
| Schiff试剂 | 50ml |

PAS染色是病理组织学最为常用的组织化学染色方法，多用于显示肝脏和肌肉组织中的糖原、中性粘液物质和基底膜。

二．染色程序：

- 切片脱蜡至水；

- 蒸馏水洗；

- 0.5%过碘酸处理10分钟；

- 蒸馏水洗2 X 1分钟；

- 滴加Schiff液2ml染色10--15分钟；

- 流水洗3分钟；

- 脱水透明；

- 光学树脂胶封片。